Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do kotłowni międzyszkolnej w Janowie Lubelskim, klasy M II  klasy 23-15-0,8 ,  na sezon grzewczy 2016/2017  w ilości

800 ton.

1.Miał M II  powinien spełniać n/w parametry jakościowe :

- wartość opałowa Qir - od 23.000 kJ/kg

- zawartość popiołu Ar - do 15,0 %

- zawartość wilgoci całkowitej Wtr - do 15 %

- zawartość siarki Str - do 0,8 %

2. Złożona oferta cenowa musi zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i transportem miału, a podana cena dostawy jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.

3. Zamawiający jako podmiot systemu oświaty jest zwolniony od akcyzy na wyroby węglowe zgodnie z art. 31a ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r, nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

……………………………