*ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do kotłowni międzyszkolnej w Janowie Lubelskim, klasy M II klasy 23-12-1,0 , na sezon grzewczy 2018/2019 w ilości

600 ton.

1.Miał M II powinien spełniać n/w parametry jakościowe :

- wartość opałowa Qir - od 23 000 kJ/kg

- zawartość popiołu Ar - do 12,0 %

- zawartość wilgoci całkowitej Wtr - do 20 %

- zawartość siarki Str - do 1,0 %

- skład ziarnowy: 0-20mm

2. Złożona oferta cenowa musi zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i transportem miału, a podana cena dostawy jest niezmienna przez cały okres trwania umowy.

3. Zamawiający jako podmiot systemu oświaty jest zwolniony od akcyzy na wyroby węglowe zgodnie z art. 31a ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009r, nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

……………………………